СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Рабочая программа профессионального модуля является частью профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

Рабочая программа профессионального модуля является частью вариативной составляющей основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности «ПМ 01.01 Выполнение малярных и декоративно- художественных работ» и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

1.2.1. Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД | Выполнение малярных и декоративно-художественных работ |
| ПК 2.1 | Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ при отделке поверхностей зданий и сооружений. |
| ПК 2.2 | Выполнять работы по окрашиванию и оклеиванию обоями поверхностей различными способами |
| ПК 2.3 | Выполнять декоративно-художественную отделку поверхностей различными способами. |
| ПК 2.4 | Выполнять ремонт и восстановление окрашенных или оклеенных обоями поверхностей. |

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | -выполнения подготовительных работ по организации рабочего места при производстве малярных работ по отделке поверхностей зданий и сооружений. -выполнения грунтования и шпатлевания поверхностей вручную и механизированным способом; -выполнения работ по окрашиванию и оклеиванию обоями поверхностей различными способами. -выполнять декоративно-художественную отделку поверхностей различными способами. -выполнять ремонт и восстановление окрашенных или оклеенных обоями поверхностей. |
| --- | --- |
| Уметь | -проводить подготовительные работы по организации рабочего места при проведении малярных работ; -применять электрифицированное, ручное оборудование и инструменты при проведении малярных работ; -соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке; -соблюдать требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при ведении малярных и декоративных работ. -использовать различные материалы при окрашивании и оклеивании обоями поверхностей различными способами; -читать рабочие чертежи и схемы; -применять технологии грунтования и шпатлевания поверхностей вручную и механизированным способом; применять технологии по окрашиванию и -оклеиванию обоями поверхностей различными способами; -оценивать безопасность условий труда в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами; -применять технологии декоративно-художественной отделки поверхностей различными способами; -выполнять ремонт и восстановление окрашенных или оклеенных обоями поверхностей; |
| Знать | -правил проведения подготовительных работ по организации рабочего места при проведении малярных работ; -виды, назначение и прицеп действия электрифицированного, ручного оборудования и инструмента при проведении малярных работ -виды, свойства и назначение материалов при окрашивании и оклеивании обоями поверхностей различными способами; -требования безопасности условий труда в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами; -требования охраны труда при нахождении на строительной площадке; -требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при ведении малярных и декоративных работ. -правила чтения рабочих чертежей и схемы; -требования инструкций и регламентов; -технологии грунтования и шпатлевания поверхностей вручную и механизированным способом; -технологии по окрашиванию и оклеиванию обоями поверхностей различными способами; -требования безопасности условий труда в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами; -способы ремонта и восстановления окрашенных или оклеенных обоями поверхностей; |

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего часов – 468 часа

Из них на освоение

МДК.01.01 - 124 часа

на практики: учебную – 164 часов и производственную -   162 часов,

в т.ч.на промежуточную аттестацию в форме экзаменов - 18 часов (включая консультации).

в т.ч. из вариативной части для расширения ПК 1.1-ПК 1.4 Выполнять подготовительные  работы при производстве малярных, обойных и декоративно-художественных отделок поверхностей зданий и сооружений введены дополнительные умения в соответствии с требованиями Национального чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» в компетенции «Малярные и декоративные работы»: на учебную практику добавлено 56 часов; на технологию работ по окрашиванию и оклеиванию обоями поверхностей добавлено 16 часов.

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК, в час. |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  | Всего | Лаборатор- ных и практических занятий | курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |  |
| ПК 2.1 - ПК 2.3 ОК 01- ОК 09 | Раздел 1. Подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ | 51 | 31 | 16 | - | 20 | - | - |  |
| ПК 2.1- ПК2.4 ОК 01- ОК 09 | Раздел 2. Производство малярных работ | 86 | 42 | 20 | - | 44 | - | - |  |
| ПК 2.1 - ПК 2.4 ОК 01- ОК 09 | Раздел 3. Производство обойных работ | 41 | 15 | 8 | - | 26 | - | - |  |
| ПК 2.1 - ПК2.4 ОК 01- ОК 09 | Раздел 4. Декоративно-художественная отделка поверхностей | 110 | 36 | 18 | - | 74 |  | - |  |
| ПК2.1 - ПК 2.4 ОК 01- ОК 09 | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 162 |  |  |  |  | 162 |  | - |
|  | Промежуточная аттестация | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 468 | 124 | 62 |  | 164 | 162 | - |  |

2.2. Тематический план и содержание МДК 01.01

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ |  |  |  | 31 |
| Тема 1.1. Правила организации рабочего места и техники безопасности при выполнении малярных и декоративно-художественных работ |  |  | Содержание: - Отделочные работы в строительстве. - Организация труда маляров. Правила организации рабочего места | 2 |
|  |  |  | Практическое занятие № 1: «Изучение инструкций по охране труда при подготовительных работах и работе с ЛКМ» | 2 |
|  |  |  | Практическое занятие № 2: «Изучение инструкций по электро- и пожаробезопасности при подготовительных работах» | 1 |
|  |  |  | Практическое занятие № 3: «Изучение инструкций по охране труда при работе на высоте» | 1 |
| Тема 1.2. Правила эксплуатации и принцип работы инструментов, механизмов и оборудования для подготовки поверхности приготовления составов |  |  | Содержание: 1. Назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений 2.Правила эксплуатации и принцип работы инструментов и механизмов для приготовления и перемешивания шпаклёвочных составов; 3.Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения пылесосов и компрессоров; 4.Устройство, назначение и правила применения инструмента и механизмов для нанесения шпаклёвочных составов; 5.Принцип работы оборудования, применяемого при колеровке составов | 4 |
|  |  |  | Практическое занятие № 4: «Анализ оборудования для приготовления и нанесения на поверхность малярных составов» | 2 |
| Тема 1.3. Подбор материалов и приготовление составов |  |  | Содержание: 1.Классификация материалов, применяемых в малярных, обойных и декоративных работах 4. Способы расчета количества материалов в соответствии с планами и техническими описаниями 5.Способы приготовления грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре 6.Способы и правила приготовления и перемешивания шпаклёвочных составов 7.Составы для малярных и декоративных работ и способы дозирования их компонентов 8.Способы и правила приготовления и перемешивания составов для малярных и декоративных работ. Правила подбора колера 9.Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодействия 10. Правила и способы составления тональной гаммы 12.Правила применения средств индивидуальной защиты Соблюдение требований охраны окружающей среды при приготовлении составов | 4 |
|  |  |  | Практическое занятие № 5: «Определение видов и качества готовых лакокрасочных материалов по внешним признакам» | 2 |
|  |  |  | Практическое занятие № 6: «Приготовление колера» | 2 |
|  |  |  | Практическое занятие № 7: «Подбор цвета колера по заданным образцам» | 2 |
| Тема 1.4. Подготовка поверхностей под окрашивание и оклеивание |  |  | Содержание: | 5 |
|  |  |  | 1. Классификация зданий. 2. Основные части зданий 3.Технологическая последовательность выполнения малярных работ 4. Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание 5.Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов 6.Способы нанесения шпаклёвочных составов на поверхность вручную и с помощью механизированного оборудования 7.Способы и правила разравнивания шпаклёвочного состава, нанесенного механизированным способом 8. Основные требования, предъявляемые к качеству нанесения шпаклёвочных составов 9. Способы и правила нанесения грунтовок и основные требования, предъявляемые к качеству грунтования 10.Способы и правила выполнения шлифовальных работ, основные требования, предъявляемые к качеству шлифования поверхностей Соблюдение безопасных условий труда и охраны окружающей среды при подготовке поверхностей под покраску |  |
|  |  |  | Практическое занятие № 8 «Составление технологической последовательности выполнения операций по подготовке и обработке новых оштукатуренных поверхностей под окраску водными составами». | 2 |
|  |  |  | Практическое занятие № 9 «Составить сравнительную таблицу подготовки различных оснований под окраску" | 2 |
| Раздел 2. Производство малярных работ |  |  |  | 42 |
|  |  |  | Содержание 1.Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на поверхности вручную и механизированным способом 2. Технологические процессы окраски поверхностей водными составами. Последовательность и назначение операций. Особенности высококачественной окраски. 3.Дефекты, возникающие при окраске водными составами, их устранение 4.Основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания 5.Требования строительных норм и правил на производство и приемке работ. Проверка качества работы. 6.Способы и правила выполнения малярных работ под декоративное покрытие 7. Соблюдение безопасных условий труда и охраны окружающей среды при окраске поверхностей водными составами | 8 |
|  |  |  | Практическое занятие № 10: «Подбор материалов и оборудования для окраски поверхности водными составами» | 2 |
|  |  |  | Практическое занятие № 11 «Расчет необходимых объемов и материалов для окраски поверхности водными составами» | 2 |
|  |  |  | Практическое занятие № 12 «Составление технологической последовательности выполнения операций по подготовке, обработке и окраске новых оштукатуренных поверхностей водо-эмульсионными составами». | 2 |
| Тема 2.2. Окраска поверхностей неводными составами вручную и механизированным способом |  |  | Содержание 1.Подготовка красочных составов к работе 2.Способы и правила нанесения лаков и красок на поверхности вручную и механизированным способом 3.Технологические процессы окраски поверхностей неводными составами 4. Техника растушевки, флейцевания и торцевания красочной пленки 5.Дефекты, возникающие при окраске неводными составами, их устранение 6. Соблюдение безопасных условий труда и охраны окружающей среды при окраске поверхностей неводными составами | 8 |
|  |  |  | Практическое занятие № 13 «Подсчет объема работ и потребности в материалах при окраске неводными составами» | 2 |
|  |  |  | Практическое занятие № 14 «Составить технологическую карту устранения дефектов, возникающих при окраске» | 2 |
|  |  |  | Практическое занятие № 15 «Составить технологическую карту нанесения неводных составов» | 2 |
| Тема 2.3. Окраска наружных поверхностей |  |  | Содержание: 1.Организация труда и рабочего места при окраске фасадов 3.Составы, применяемые для наружных работ 4.Способы и правила подготовки фасадов под окрашивание 5.Готовность фасадов к производству малярных работ. 6.Виды и последовательность операций при окраске фасадов различными составами, способы выполнения. 7.Дефекты фасадных окрасок их причины и способы устранения. Основные требования, предъявляемые к качеству 9.Методика определения дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих ремонту; 10.Технология ремонта поверхностей, выполненных с использованием малярных работ; 11.Требования, предъявляемые к качеству отремонтированных поверхностей 12.Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ | 6 |
|  |  |  | Практическое занятие № 16: «Подсчет объема работ и потребности в материалах при выполнении окраски фасада» | 2 |
|  |  |  | Практическое занятие № 17: «Составление инструкционно-технологических карт по теме: «Окраска фасадов» | 2 |
|  |  |  | Практическое занятие № 18: «Составление дефектной ведомости при ремонте малярных покрытий» | 2 |
|  |  |  | Практическое занятие № 19: «Составление технологической карты ремонта различных поверхностей» | 2 |
| Раздел 3. Производство обойных работ |  |  |  | 15 |
| Тема 3.1. Оклейка поверхности различными материалами |  |  | Содержание: 1.Сортамент, маркировка, основные свойства высококачественных, дерматиновых и древесных обоев 2. Способы подготовки стен и материалов к оклеиванию обоями 3.Устройство и принцип действия обрезальных машин и станков 4.Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве обойных работ 5.Правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых при наклеивании и замене обоев 6.Способы и правила оклеивания поверхностей обоями 7.Требования, предъявляемые к качеству оклеенных поверхностей | 7 |
|  |  |  | Практическое занятие№ 21«Подбор материалов и оборудования для оклейки поверхности стен обоями» | 2 |
|  |  |  | Практическое занятие № 22: "Составление инструкционно -технологических карт по теме: «Оклейка поверхности стен бумажными обоями» | 2 |
|  |  |  | Практическое занятие № 23: «Расчет объемов работ и потребности материалов при оклеивании поверхностей стен» | 2 |
|  |  |  | Практическое занятие № 24: «Составить технологическую карту дефектов, возникающих при оклеивании обоями поверхностей стен» | 2 |
| Раздел 4. Декоративно-художественная отделка стен, потолков и других архитектурно-конструктивных элементов |  |  |  | 36 |
| Тема 4.1. Цвет в лакокрасочных покрытиях | Содержание: 1.Способы смешения цветов. Свет и природа цвета 2.Цвет в лакокрасочных покрытиях 3.Особенности психологии восприятия цвета 4.Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодействия 5.Правила и способы составления тональной гаммы |  |  | 4 |
|  | Практическое занятие№24«Смешивание пигментов с получением цветных сочетаний заданного цветового тона» |  |  | 2 |
|  | Практическое занятие№ 25«Смешивание пигментов с учетом их химического взаимодействия» |  |  | 2 |
|  | Практическое занятие№ 26«Проектирование цветовой отделки» |  |  | 2 |
| Тема 4.2. Технология выполнения различных видов декоративно-художественных отделок | Содержание: 1.Контроль качества подготовленных поверхностей под декоративную отделку 2.Устройство и правила эксплуатации механизированного оборудования для выполнения декоративно-художественных работ 3. Приемы вытягивания филенок с подтушевкой 4.Способы и приемы копирования и вырезания трафаретов, инструмент для копирования и вырезания трафаретов 5.Способы подбора и составления трафаретов, приемы отделки поверхности по трафарету 6. Способы окрашивания поверхностей в два и более тона 7.Виды росписей и шрифтов. Способы и приемы росписи поверхностей 8.Способы покрытия поверхностей под ценные породы дерева и камня 9.Способы и правила формирования рельефа и фактурного окрашивания 10.Способы и правила аэрографической отделки 11.Способы декоративного лакирования поверхностей 11.Способы и правила бронзирования, золочения и серебрения поверхностей 12.Требования, предъявляемые к качеству выполняемых декоративно-художественных работ 13.Соблюдение безопасных условий труда и охраны окружающей среды при выполнении декоративно- художественных работ 14.Методика определения дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих ремонту; 15.Требования, предъявляемые к качеству отремонтированных поверхностей 16.Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ |  |  | 12 |
|  | Практическое занятие № 27 :«Подсчет объема работ и потребности в материалах при выполнении декоративно-художественных работ» |  |  | 2 |
|  | Практическое занятие № 28: «Составление инструкционно - технологических карт по теме: «Декоративно-художественная отделка поверхностей» |  |  | 2 |
|  | Практическое занятие № 29: «Определение видов декоративно-художественных отделок по образцам» |  |  | 2 |
|  | Практическое занятие № 30: «Составление технологической карты способов золочения» |  |  | 2 |
|  | Практическое занятие № 31: «Составление технологической карты по аэрографической отделке» |  |  | 2 |
|  | Практическое занятие № 32: «Составление дефектной ведомости при ремонте и восстановлении декоративно-художественных отделок» |  |  | 2 |
| Дифференцированный зачет по МДК 01.01 |  |  |  | 2 |
| Итого |  |  |  | 124 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

- кабинет «Основ 	строительного материаловедения"

- Мастерская малярных работ

Оборудование учебного кабинета:

рабочее место преподавателя;

ученические столы и стулья;

маркерная доска;

учебная, справочная и нормативная литература;

образцы строительных материалов и изделий;

стенд «Квалификационные характеристики»;

стенд «Современные материалы и технологии»;

стенд «Инструменты. Приспособления»;

ручные инструменты, приспособления для отделочных строительных работ;

оснащенный техническими средствами обучения:

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;

мультимедийный проектор.

Оборудование малярной мастерской:

Технический фен

Эксцентриковая шлифмашина

Угловая шлифмашина

Краскораспылитель

Аэрограф

Компрессор

Агрегат окрасочный пневматического распыления

Прожектор строительный

Контрольно-измерительный инструмент

Уровень строительный

Уровень гибкий (водяной)

Построитель плоскости лазерный

Дальномер лазерный

Отвес стальной строительный

Рулетка в закрытом корпусе

Угольник

Шнур разметочный в корпусе

Метр деревянный

Циркуль разметочный

Стандартный конус

Штангенциркуль

Транспортир

Весы с диапазоном измерения от 0,1 до 3кг. (для колеровки)

Правило дюралюминиевое универсальное (2м)

Шприц-дозатор

Инструмент

Валик малярный меховой

Валик малярный угловой

Валик малярный велюровый

Валик малярный поролоновый

Валик малярный филенчатый

Валик декоративный (фактурный)

Мини-валик

Валик прижимной

Шпатель фасадный

Шпатель малярный

Шпатель угловой

Шпателя фасонные

Шпатель резиновый

Японский шпатель (набор)

Кисть маховая

Кисть-макловица

Кисть ручник

Кисть флейц

Кисть филенчатая

Декоративная кисть для создания фактур

Кисть испанская

Кисть-шеперка плоская

Кисть трафаретная (набор)

Кисть-лампензель

Кисть художественная (набор)

Кисть поролоновая (набор)

Морская губка

Штатулетка пластиковая

Кельма пластиковая

Кельма венецианская

Аппликатор текстуры дерева

Треугольный зубчатый скребок

Нож универсальный с выдвижным лезвием

Нож позолотчика

Подушечка позолотчика

Агатовые зубцы (набор)

Терка пластиковая с поролоновой основой

Меховая варежка для воска

Канцелярские принадлежности – набор (ножницы, карандаш, ластик, линейка, циркуль)

Мастихины (набор)

Приспособления

Коврик самовосстанавливающийся

Ванночка

Телескопический стержень

Трафарет

Сито сменное для процеживания

Миксер строительный

Инвентарь

Бочок для окрасочных составов емкостью 20 л

Тара инвентарная (различной емкостью)

Совок для набора сыпучих материалов

Посуда мерная дозировочная (набор)

Лестница стремянка

Стол–подмости инвентарный

Подмости универсальные сборно-разборные

Шкаф для хранения инструментов

Стеллажи для хранения материалов

Средства индивидуальной защиты:

Специальная одежда

защитная обувь

перчатки

кепка, каска (при необходимости)

респиратор

защитные очки

защита органов слуха при работе с электрооборудованием

защитная обувь при работе с тяжелым камнем защита носка у обуви

3.2. Цифровые образовательные ресурсы:

федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru;

единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru;

федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru".

3.3. Информационное обеспечение реализации программы

3.3.1. Печатные издания основные

Основы технологии отделочных строительных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /И.П. Петрова.-5-е изд., стер. – М.: Образовательно-издательский центр, 2023

Прекрасная Е.П. Технология декоративно-художественных работ :  учебник для студ. учреждений сред. проф. образования – М. : Издательский центр «Академия», 2018

Прекрасная Е.П. Технология малярных работ : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  – Издательский центр «Академия», 2017.

Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования – 13-е изд., испр. - М. Образовательно-издательский центр « Академия», 2021

3.3.2. Печатные издания дополнительные:

1.Баландина И.В.  Основы материаловедения. Отделочные работы. — М.: Издательский центр «Академия», 2016.

3.3.3. Нормативно-правовые документы:

1. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия

2. СП 48.13330.2011 Организация строительства.

3 СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве.

4.СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.

3.3.4. Интернет-ресурсы:

1 Сайт ООО «КНАУФ ГИПС» [Электронный ресурс]: Каталог продукции. Решения. Документы. Сервис. О компании. Академия. Показательные объекты. Промо. – Электрон.дан. − М.: 2017 -. – Режим доступа: http://www.knauf.ru . - Загл. с экрана.

1.1 http://www.superseptik.ru/information/slovar-g/gips

1.2 http://masterstroy.org/vyazhushchie_veshchestva/gipsovye_veshchestva

1.3 http://stroy-server.ru/notes/gipsovoe-vyazhushchee-veshchestvo

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ при отделке поверхностей зданий и сооружений. | Выполнение работы по подготовки рабочего места, оборудования, материалов и инструментов для выполнения малярных и декоративно - художественных работ в соответствии с инструкциями и регламентами. Выполнение подготовительные работы по выполнению очистки поверхностей и предохранения от набрызгов краски Выполнение удаления старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин, протравливания и обработки поверхности нейтрализующими растворами кистью или валиком, наносит на поверхности олифу, грунт и пропитку. Выполнения работы по подготовке стены и материалов к оклеиванию обоями. | Экспертное наблюдение и оценка выполнения практических занятий Наблюдение за выполнением работ на учебной и производственной практиках: - оценка процесса - оценка результатов Дифференцированный зачет по МДК Квалификационный экзамен по модулю Документы по практикам Дифференцированные зачеты по практикам |
| ПК 2.2. Выполнять работы по окрашиванию и оклеиванию обоями поверхностей | Выполнение работы по окрашиванию поверхности различными малярными составами. Выполнение окрашивание поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом. Выполняет вытягивание филенки без подтушевывания. Выполнение работы по нанесению на вертикальные и горизонтальные поверхности клеевых (жидких) обоев. Обеспечивает безопасность труда при окрашивании поверхностей различными малярными составами. Оклеивает поверхности обоями простыми или средней плотности и тканями. Выполнение отделку стен и потолков высококачественными обоями в соответствии с производственным заданием, с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности. |  |
| ПК 2.3. Выполнять декоративно-художественную отделку поверхностей различными способами | Выполнение декоративно - художественной отделки стен, потолков и других архитектурно-конструктивных элементов в соответствии с заданием, технологической картой. Выполнение декоративного покрытия поверхностей в один или несколько тонов. Выполнение декоративного покрытия поверхностей под ценные породы дерева, декоративные камни и другие имитационные работы. Выполнение копирования и вырезания трафаретов любой сложности. Отделывание поверхности набрызгом, цветными декоративными крошками, выполнения рельефного и фактурного окрашивания поверхностей. Отделывание поверхности с помощью аэрографа. Выполнение декоративного лакирования, бронзирования, золочения и серебрения поверхностей. Обеспечивание безопасности труда при выполнении декоративно - художественной отделки поверхностей. |  |
| ПК 2.4 Выполнять ремонт и восстановление окрашенных или оклеенных обоями поверхностей. | Выявление дефектов и повреждения поверхностей, подлежащих ремонту. Восстановление малярной и декоративно-художественной отделки в соответствии с установленной технической документацией и с соблюдением безопасных условий труда. |  |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ на учебной и производственной практиках. Экспертное наблюдение и оценка выполнения практических занятий Документы по практике Оценка результатов выполнения самостоятельной работы Экзамен по модулю Дифференцированные зачеты по практикам |  |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач |  |  |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных | Демонстрация ответственности за принятые решения; обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы; эффективно планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |  |  |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик; обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) |  |  |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Грамотность устной и письменной речи; ясность формулирования и изложения мыслей |  |  |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Эффективность выполнения правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик; знание и использование ресурсосберегающих технологий в области телекоммуникаций |  |  |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту; эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на английском языке. |  |  |